## 공도구 안전점검체크리스트
산업안전보건법 제38조 1항 1호(기계, 기구, 그밖의 설비에 의한 위험)
공도구 등 안전점검 체크리스트
1.핸드그라인더 작업
2. 고속절단기 작업
3. 에어타카 건 작업
4. 원형톱 작업대 작업
5. 원형톱(스킬) 작업
6. 교반기 작업(소형)
7. 소형발전기(야외용 발전기)작업
8. 철근절곡기 작업
9. 공기압축기 작업
10. 용접기 용접 작업
11. 전기 콘센트 작업
12. 투광등 작업
13. 전기릴선 작업
14. 접지(전기)점검 방법
15. 분전함 점검 방법
16. 위험물 저장소 점검 방법
17. 산소절단기 안전점검(고압가스)
18. 체인블럭 안전점검 방법
19. 와이어로프(가공)점검 방법
20. 와이어로프(폐기) 점검방법
21. 샤클 점검방법
22. 슬링밸트 점검방법
23. 발파작업 안전점검방법

## 1
공도구 안전점검 Check List | [5 empty] | ㈜부현전기
핸드그라인더 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 |  | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
핸드그라인더
안전점검도해
NO | 중요점검사항 | [9 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 가설전선, 콘센트는 접지, 절연조치가 되었는가?
2 | 덮개는 부착 되었는가?(숫돌 규격 기준 준수)
3 | 변형 된 덮개가 설치 되어 있지 않았은가?(덮개 각도기준 180도)
4 | 핸드그라인더 분당 회전수 보다 날 회전수는 적지 않은가?
5 | 불티비산방지포 및 소화기는 설치 되었는가?
6
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 2
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
고속절단기 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
고속절단기
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 가설전선, 콘센트는 접지, 절연조치가 되었는가?
2 | 덮개 및 고정바이스는 설치되었는가?
3 | 불티비산방지포 및 소화기는 설치 되었는가?
4 | 고속절단기 분당 회전수 보다 날 회전수는 적지 않은가?
5 | 분당왕복수(2,700spm) 날회전수(3,800-4,200rpm)
6
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 3
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
에어타카건 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
에어타카건
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 가설전선, 콘센트는 접지, 절연조치가 되었는가?
2 | 안전장치는 변형되어 있지 않은가?
3 | 안전장치 부착 및 작동은 잘되고 있는가?
4 | 사용공기압은 제품의 사양과 일치하는가 (4∼6kgf/㎡)
5 | 개인보호구(보안경, 안전모, 귀마개)는 준비되었는가?
6
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 4
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
원형톱 작업대 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
원형톱 작업대
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 가설전선, 콘센트는 접지, 절연조치가 되었는가?
2 | 톱날접촉예방장치 설치 및 작동은 잘 되는가?
3 | 비상정치 스위치 작동은 잘되는가?
4 | 톱날의 균열, 마모 손상은 되지 않았는가?
5 | 무부하 운전시 이상소음 진동이 발생 되지는 않는가?
6 | 개인보호구(보안경, 안전모, 방진마스크, 귀마개)는 준비되어 있는가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 5
55
| 공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
둥근톱(스킬) 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
| 공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
둥근톱(스킬)
| NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
| 1 | 가설전선, 콘센트는 접지, 절연조치가 되었는가?
| 2 | 톱날접촉예방장치 설치 및 작동은 잘 되는가?
| 3 | 톱날 높이는 가공물 상부 면보다 5mm이하로 조정되어 있는가?
| 4 | 톱날접촉예방장치 임의 해체는 되어 있지는 않은가?
| 5 | 무부하 운전시 이상소음 진동이 발생 되지는 않는가?
| 6 | 톱날의 체결 너트는 확실하게 체결 되었는가?
| 7 | 개인보호구(보안경, 안전모, 방진마스크 등)는 준비되어 있는가?
(점검자 의견)
| 점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 6
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
교반기(소형) 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
교반기(소형)
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 가설전선, 콘센트는 접지, 절연조치가 되었는가?
2 | 이중절연장치 고반기인가?(절연:전류가 흐르지 못하게 차단하는 것)
3 | 손잡이 절연조치 하였는가? 습기작업시 누전 또는 2중 절연장치 손상시 감전 위험)
4 | 믹서날개와 믹서 드릴 체결 상태는 안전한가?
이중절연(열과 충격으로 인한 파괴를 막기위해 두겹으로 보호한구조)
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 7
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
이동식발전기 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
이동식발전기
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 가설전선, 콘센트는 접지, 절연조치가 되었는가?
2 | 외함접지는 되어 있는가(접지봉 76cm)
3 | 전기 인출시 누전차단기 경유 하였는가?
4 | 운전시 이상소음, 진동이 발생되지는 않은가?
5 | 비상정지 스위치가 부착 및 작동은 잘 되는가?
6 | 충전부 보호덮개는 설치되어 있는가
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)
베터리
연료밸브
콘센트 덮개
스위치
오일토출구

## 8
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
철근 절곡기 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
철근 절곡기
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 가설전선, 콘센트는 접지, 절연조치가 되었는가?
2 | 외함접지는 되어 있는가(접지봉 76cm)
3 | Foot 스위치에는 덮개가 설치 되어 있는가?
4 | 비상정지 스위치가 부착 및 작동은 잘 되는가?
5 | 회전 및 고정 롤러 상태는 양호한가?
6 | 협착 방지용 안전장치 설치 및 정상적으로 작동되는가?
7 | 절곡기 고정상태는 양호한가(침하, 전도위험)
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 9
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
공기압축기 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
공기압축기
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 외함접지 및 절연조치는 되어 있는가?(가설전선 및 콘센트 포함)
2 | 압력조정 밸브 너트는 임의로 조정할 수 없도록 봉인 되어 있는가?
3 | 온도계 압력계 작동은 잘 되고 있는가?
4 | 응축수는 정기적으로 배출하고 있는가?(작업전 배출)
5 | 용접이음부, 노출이음부 등 누설, 누유의 흔적은 없는가?
6 | 공기압축기를 운전시 이상음 및 과도한 진동은 없는가?
7 | 동력전달부 덮개가 설치 되어 있는가?
8 | 동력전달 밸트는 균열 및 손상은 되지 않았는가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 10
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
용접기 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
용접기
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 가설전선, 콘센트는 접지, 절연조치가 되었는가?
2 | 용접케이블 피복은 손상 되지 않았는가?
3 | 충전부 및 어스집게는 절연조치가 되어 있는가?
4 | 자동전격방지장치 설치 및 정상 작동되고 있는가?(무부하 25V이하)
5 | 자동전격방지 장치 스위치는 정상적으로 작동 하는가?
6 | 개인보호구는 준비되어 있는가?(용접용보안면, 보호의, 안전장갑 등)
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 11
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
콘센트 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
콘센트
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 접지용 콘센트(플러그)를 사용 하는가?
2 | 접지극이 꺾이거나 변형 되지는 않았는가?
3 | 접지선이 올바르게 설치 되어 있는가?
4 | 누전차단기가 부착 또는 경유 되었는가?
5 | 옥외사용시 방우 덮개가 섶치 되어 있는가? | [11 empty] | 12
6 | 전선 피복 상태는 양호한가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 12
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
투광등 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
투광등
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 접지용 콘센트(플러그)를 사용 하는가?
2 | 접지극이 꺾이거나 변형 되지는 않았는가?
3 | 등기구 철재 외함 접지는 되어 있는가?
4 | 누전차단기 부착 또는 경유하였는가?
5 | 전선 피복 상태는 양호한가?
6 | 전등 보호 커버는 설치 되어 있는가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 13
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
릴선 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
릴선
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 콘센트 접지 및 손상(꺾임, 망실)은 되지 않았는가?
2 | 플러그는 접지가 되어 있는가?
3 | 누전차단기 부착 또는 정상적으로 작동하는가?
4 | 전선 피복 상태는 양호한가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)
플러그

## 14
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
접지(전기기계·기구) 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
접지(전기기계·기구)
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 접지극은 지하 75cm 이상 깊이로 매설 하였는가?
2 | 접지극은 금속체로부터 1m이상 이격시켜 매설 하였는가?
3 | 접지선은 절연전선 캡타이어케이블 또는 케이블을 사용하였는가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 15
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
분전함 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
분전함
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 시건장치 및 관리책임자는 지정이 되어 관리하고 있는가?
2 | 전기 인출시 외부 콘센트에서 인출하였는가?(내부 인출 절대금지)
3 | 충전부 보호 덮개를 설치 하였는가?
4 | 철재 분전함 외함 접지를 하였는가?
5 | 단자에 결속하는 전선은 압착터미널을 사용하였는가?
6 | 누전차단기 설치 및 정상적으로 작동하는가?
7 | 모든 가설전기는 누전차단기를 경유하였는가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)
압착플러그

## 16
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
위험물저장소 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
위험물저장소
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 고압가스 넘어짐 방지 및 보호캡은 설치가 되어 있는가?
2 | 성상별(가연성, 조연성) 분류 보관을 하였는가?
3 | 관리책임자 지정 및 보관 내용물 표기를 하였는가?
4 | 물질안전보관자료(MSDS)게시는 하였는가?(경고표지부착)
5 | 고압가스 충전기한 초과하지 않았는가?
6 | 고압가스 50㎡ 이상 보관시 지자체에 신고 하였는가?
7 | 충전용기는 40℃이하로 보관하고 있는가?(직사광선 차단)
8 | 간이소화기 비치는 되어 있는가(위험물저장소 외부에 설치)
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)
압착플러그

## 17
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
고압가스 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
고압가스
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 고압가스 넘어짐 방지 및 보호캡은 설치가 되어 있는가?
2 | 고압가스 충전기한 초과 하지 않았는가?
3 | 물질안전보관자료(MSDS)게시는 하였는가?(경고표지부착)
4 | 충전용기는 40℃이하로 보관하고 있는가?(직사광선 차단)
5 | 역화방지기 장치 설치(게이지 후단) 및 작동은 되는가?(산소도 부착권장)
6 | 고압가스 용기의 손상 및 부식은 되어 있지 않은가?
7 | 가스압력 게이지 작동은 잘 되고 있는가?
8 | 고압가스 호스 및 취관은 손상, 마모 되지는 않았는가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 18
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
체인블럭(레버블럭) 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
체인블럭(레버블럭)
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 체인블럭(레버블럭) 체결시 인양 하중 안전성은 확보 되었는가?
2 | 레버블럭 훅이 빠져 튕길 우려가 없는가?(피벗클램프, 러그연결)
3 | 훅 입구 간격이 제조자가 제공하는 제품사양서 기준 10%이하인가?
4 | 정격하중 표시가 부착 되어 있는가?
5 | 훅 해지장치가 손상 및 망실 되지는 않았는가?
6 | 체인과 훅 변형, 파손, 부식 마모되거나 균열이 발생 되지는 않았는가?
7 | 레버블럭의 레버에 파이프 등을 끼워서 작업하지 않은가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 19
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
와이어로프(가공) 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
와이어로프(가공)
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 와이어로프 가공시 가스용단 등 열에 의한 절단이 되었는가? | [10 empty] | 기계적인절단
2 | 아크, 화염, 고온부 접촉 등으로 열영향을 받은 와이어로프를 사용하지는 않은가?
3 | 와이어로프 클립 고정시 클립 체결 수량은 적정한가? | [10 empty] | 클립고정법
4 | 와이어로프 단말가공 기준을 준수하고 있는가? (감아넣기는 D18 이상, 엮어넣기는 D20배 이상) | [10 empty] | 와이어로프 단말 가공법
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 20
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
와이어로프(폐기) 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
와이어로프(폐기)
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 와이어로프 폐기 기준 준수하고 있는가?
2 | 이음매가 있는 것?
3 | 한 꼬임에서 소선의 수가 10%이상 끊어진 것?
4 | 지름의 감소가 공칭 지름의 7% 초과한 것?
5 | 꼬인 것?
6 | 심하게 변형되거나 부식된 것?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 21
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
샤클(Shackle) 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
샤클(Shackle)
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 균열 또는 변형 되어 있지는 않았는가?
2 | 단면 지름의 감소가 제품 사양서 기준 5% 초과하지는 않았는가?
3 | 개구부가 제품 사양서 기준 5% 초과하지는 않았는가?
4 | 두부 및 만곡부 내측에 홈이 있지는 않은가?
5 | 용접 열처리 가열 구부림등의 방법으로 수리, 개조, 재가공 또는 변형되지는 않았는가?
6 | 안전하중, 제조사, 핀직경 등의 표시가 각인되어 있는가?
7 | 샤클의 안전사용하중(SML)보다 높은 하중에서 사용하고 있지는 않은가
8 | 분할핀은 규격품을 사용하는가?
9 | 볼트와 너트 체결에 문제는 없는가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)
마모와 휘어짐 검사

## 22
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
슬링밸트 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
슬링밸트
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 검정 뱓은 밸트인가? (비검정품 사용금지)
2 | 슬링밸트 제원표는 부착이 되었는가?
3 | 꼬임이 끊어지거나 심하게 손상 및 부식이 되지는 않았는가?
4 | 밸트 너비의 10% 두께의 20%에 상당하는 잘린 홈, 스친 홈, 긁힌 홈 등이 있지는 않은가?
5 | 열이나 약품 등에 의한 현저한 변색, 착색, 용융(녹아서), 용해 등이 인지 되지는 않는가?
6 | 봉재선 풀어진 길이가 밸트 폭보다 크지는 않은가?
7 | 밸트 표면이 털모양으로 일어나지는 않은가?
8 | 봉재선 풀어진 길이가 봉재부 길이의 20%를 넘지는 않았는가?
9 | 아이부의 봉재선이 풀어지지는 않았는가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)

## 23
공도구 안전점검 Check List |  |  |  |  | ㈜부현전기
발파 안전점검 Check List
점검일자 :2025. . .
공도구명 |  |  | 규격 | 모델명 |  |  | 사용기간 |  |  |  | 비고
발파
.
NO | 중요점검사항 | [8 empty] | 점검결과 |  | 비고
1 | 출입구 발파작업에 대한 경고표지판 설치하였는가?
2 | 화약류(폭약/뇌관) 운반 및 보관시 분류 보관하고 있는가?(정전기 BOX)
3 | 장전구는 마찰, 충격, 정전기 등이 발생하지 않는 안전한 것을 사용하고 있는가?
4 | 충진재료는 점토, 모래 등 발화성 또는 인화성 위험이 없는 재료를 사용하고 있는가?
5 | 발파 작업시 근로자가 안전한 거리로 피난할 수 없는 경우 전면과 상부를 견고하게 방호한 피난 장소를 설치 하였는가?
6 | 화약면허 소지자가 폭약(뇌관) 운반 및 장약, 발파를 하고 있는가?
(점검자 의견)
점 검 자 |  | 소속: 성명 (인) |  |  |  | 확 인 자 |  | 소속: 성명: (인)