## 점검표(작성예시)
안전보건 점검 Checklist
현장명 |  | ***현장 |  |  |  |  | 건설사 | **건설 |  |  | 점검일시 |  |  | 2026.2.4(수)
점검자 |  | □ 대표이사 | ■ 본사 안전임원 | □본사 안전팀원 |  |  | □ PM |  | □ 공사관리 | □ 현장 소장 |  |  | □ 안전관리자 |  | □ 공무
서 명 |  |  | 김** 서명
주요 점검사항
1. 현장 기본관리 사항
NO | 점검 항목 |  |  |  | 점검결과 |  | 문제점 및 조치사항 |  |  |  |  | 개선 결과 |  |  | 담당자
[5 empty] | 양호 | 불량 | [5 empty] | 완료 |  | 예정일
일반 관리
1 | 근태관리(매일 ERP 등록) |  |  |  | v
2 | 작업일지 작성_당일,명일(매일 ERP등록) |  |  |  |  | v | 명일 작업일보 미작성(매일 시스템 등록할 것) |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 김**
3 | TBM 일지(매일 안전회의) |  |  |  |  | v | 오후 TBM 미시행(작업전 오전,오후 시행할 것) | [6 empty] | 26.2.5 | 김**
4 | 작업허가서(PTW)/계획서(발생시) |  |  |  | v
5 | 위험성평가서(매일,주,월단위) |  |  |  | v
6 | 안전교육결과보고서(매월) |  |  |  | v
7 | 안전보호구 지급대장(지급시) |  |  |  | v
8 | 근로자면담일지(채용시) |  |  |  | v
9 | 근로자 의견청취(발생시) |  |  |  | v
10 | 비상사태교육훈련(반기) |  |  |  |  | v | 26년 상반기 예정됨 | [6 empty] | 26.6.10 | 김**
게시물 관리
1 | 회사 명판/전기공사 현장표지(전기/소방) |  |  |  | v
2 | 보건방침 및 목표(본사+현장) |  |  |  |  | v | 26년 본사 방침/목표 미게시(방침/목표 게시) |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 박**
3 | 안전보건관리 규정 |  |  |  | v
4 | 산업안전법령 요지 |  |  |  |  | v | 26년 법령요지 미게시(법령요지 게시) |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 박**
5 | 조직도,업무분장,비상연락망 |  |  |  | v
6 | 장애인33지원제도 포스터 |  |  |  | v
2. 작업장 안전관리 사항
고소작업대 안전
1 | 추락방지를 위한 안전대 부착설비 여부 |  |  |  | v
2 | 작업시 안전벨트 착용 여부 |  |  |  |  | v | 안전밸트 미착용(안전밸트 착용 및 교육) |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 김**
3 | 운전자 지정, 보험가입, 신호수 배치여부 |  |  |  | v
4 | 안전장치(과상승방지장치) 정상작동 여부 |  |  |  |  | v | 과상승방지봉 높이가40~60cm이상으로 설치할 것 |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 김**
5 | 타이어 구름방지용 쇄기 비치여부 |  |  |  | v
사다리/우마 안전
1 | 2인1조, 아웃트리거 사용여부 |  |  |  |  | v | 단독작업 절대 금지(2인1조 작업할 것) |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 김**
2 | 최상단 답단에서 작업여부 |  |  |  | v
3 | 전도방지를 위한 바닥경사로 상태 |  |  |  | v
비계 안전
1 | 안전난간대(중간/상부), 발판설치 여부 |  |  |  | v
2 | 전도 방지용 아웃트리거 사용여부 |  |  |  | v
전기(감전,화상 등) 안전
1 | 이동식 전기기구(그라인더 등) 접지상태 |  |  |  | v
2 | 전선/케이블 피복손상 및 유지 관리상태 |  |  |  |  | v | 전선 피복손상 부분 등 감전예방 절연처리 |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 박**
3 | 접지형 콘센트 사용여부 |  |  |  |  | v | 비접지형 콘센트-->접지형으로 교체 |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 박**
4 | 감전예방을 위한 방호, 절연조치 여부 |  |  |  | v
일반 안전
1 | 작업장 정리정돈 상태(자재, 안전통로 등) |  |  |  |  | v | 자재창고 및 작업장 정리정돈 할 것 |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 박**
2 | 작업구역내 공사현황판 설치여부 |  |  |  | v
3 | 지게차, 중장비 등 충돌, 협착예방 조치 |  |  |  | v
4 | 위험/통제구역에 관계자외 출입제한 조치 |  |  |  |  | v | 출입통제를 위한 팬스 등 조치할 것 |  |  |  |  | 즉시 |  |  | 김**
기타사항 |  | [기타사항에는 특별한 주제나 양식없이 현장맞춤식으로 전달한 사항이나 협조/요청사항을 기재하시면 됩니다] 1. 작업시작전(오전,오후) TBM을 통한 당일 위험요인 인지토록 교육과 스트레칭을 통한 근육완화 활동 필요 2. 화재예방을 위한 지정된 곳에서 흡연, 가연물/인화성 주변의 화기취급 금지 3. 음주 및 숙취자는 절대 출입금지 4. 한랭질환 예방을 위한 따뜻한 옷, 휴식, 필요시 작업시간 조정 등 건강관리 필요 5. 작업시 중대한 위험이나 사고 등 긴박한 상황시 작업중지 및 관리감독자에게 보고(본사 보고)

## 점검표(작성용)
안전보건 점검 Checklist
현장명 |  | 덕소2구역주택재개발 |  |  |  |  | 건설사 | 라온건설 |  |  | 점검일시 |  |  | 26년2월26일목
점검자 |  | □ 대표이사 | ■본사 안전임원 | □본사 안전팀원 |  |  | □ PM |  | □ 공사관리 | □ 현장 소장 |  |  | □ 안전관리자 |  | □ 공무
서 명 |  |  | 조동문전무
주요 점검사항
1. 현장 기본관리 사항 이봉수소장,김영하공무차장,김병석공사차장 공영민안전팀장,임송규전기팀장
NO | 점검 항목 |  |  |  | 점검결과 |  | 문제점 및 개선조치사항 |  |  |  |  | 개선 결과 |  |  | 담당자
[5 empty] | 양호 | 불량 | [5 empty] | 완료 |  | 예정일
일반 관리
1 | 근태관리(매일 ERP 등록) | [5 empty] | 8명
2 | 작업일지 작성_당일,명일(매일 ERP등록)
3 | TBM 일지(매일 안전회의)
4 | 작업허가서(PTW)/계획서(발생시)
5 | 위험성평가서(매일,주,월단위)
6 | 안전교육결과보고서(매월)
7 | 안전보호구 지급대장(지급시)
8 | 근로자면담일지(채용시)
9 | 근로자 의견청취(발생시)
10 | 비상사태교육훈련(반기)
게시물 관리
1 | 회사 명판/전기공사 현장표지(전기/소방)
2 | 보건방침 및 목표(본사+현장)
3 | 안전보건관리 규정
4 | 산업안전법령 요지
5 | 조직도,업무분장,비상연락망
6 | 장애인33지원제도 포스터
2. 작업장 안전관리 사항
고소작업대 안전
1 | 추락방지를 위한 안전대 부착설비 여부
2 | 작업시 안전벨트 착용 여부
3 | 운전자 지정, 보험가입, 신호수 배치여부
4 | 안전장치(과상승방지장치) 정상작동 여부
5 | 타이어 구름방지용 쇄기 비치여부
사다리/우마 안전
1 | 2인1조, 아웃트리거 사용여부
2 | 최상단 답단에서 작업여부
3 | 전도방지를 위한 바닥경사로 상태
비계 안전
1 | 안전난간대(중간/상부), 발판설치 여부
2 | 전도 방지용 아웃트리거 사용여부
전기(감전,화상 등) 안전
1 | 이동식 전기기구(그라인더 등) 접지상태
2 | 전선/케이블 피복손상 및 유지 관리상태
3 | 접지형 콘센트 사용여부
4 | 감전예방을 위한 방호, 절연조치 여부
일반 안전
1 | 작업장 정리정돈 상태(자재, 안전통로 등)
2 | 작업구역내 공사현황판 설치여부
3 | 지게차, 중장비 등 충돌, 협착예방 조치
4 | 위험/통제구역에 관계자외 출입제한 조치
기타사항

## 점검표(작성용) (2)
안전보건 점검 Checklist
현장명 | [6 empty] | 건설사 |  |  | 점검일시
점검자 |  | □ 대표이사 | □본사 안전임원 | □본사 안전팀원 |  |  | □ PM | □ 공사관리 | □ 현장 소장 |  |  | □ 안전관리자 |  | □ 공무
서 명
주요 점검사항
1. 현장 기본관리 사항
NO | 점검 항목 |  |  |  | 점검결과 |  | 문제점 및 개선조치사항 |  |  |  | 개선 결과 |  |  | 담당자
[5 empty] | 양호 | 불량 |  |  |  |  | 완료 |  | 예정일
일반 관리
1 | 근태관리(매일 ERP 등록)
2 | 작업일지 작성_당일,명일(매일 ERP등록)
3 | TBM 일지(매일 안전회의)
4 | 작업허가서(PTW)/계획서(발생시)
5 | 위험성평가서(매일,주,월단위)
6 | 안전교육결과보고서(매월)
7 | 안전보호구 지급대장(지급시)
8 | 근로자면담일지(채용시)
9 | 근로자 의견청취(발생시)
10 | 비상사태교육훈련(반기)
게시물 관리
1 | 회사 명판/전기공사 현장표지(전기/소방)
2 | 보건방침 및 목표(본사+현장)
3 | 안전보건관리 규정
4 | 산업안전법령 요지
5 | 조직도,업무분장,비상연락망
6 | 장애인33지원제도 포스터
2. 작업장 안전관리 사항
고소작업대 안전
1 | 추락방지를 위한 안전대 부착설비 여부
2 | 작업시 안전벨트 착용 여부
3 | 운전자 지정, 보험가입, 신호수 배치여부
4 | 안전장치(과상승방지장치) 정상작동 여부
5 | 타이어 구름방지용 쇄기 비치여부
사다리/우마 안전
1 | 2인1조, 아웃트리거 사용여부
2 | 최상단 답단에서 작업여부
3 | 전도방지를 위한 바닥경사로 상태
비계 안전
1 | 안전난간대(중간/상부), 발판설치 여부
2 | 전도 방지용 아웃트리거 사용여부
전기(감전,화상 등) 안전
1 | 이동식 전기기구(그라인더 등) 접지상태
2 | 전선/케이블 피복손상 및 유지 관리상태
3 | 접지형 콘센트 사용여부
4 | 감전예방을 위한 방호, 절연조치 여부
일반 안전
1 | 작업장 정리정돈 상태(자재, 안전통로 등)
2 | 작업구역내 공사현황판 설치여부
3 | 지게차, 중장비 등 충돌, 협착예방 조치
4 | 위험/통제구역에 관계자외 출입제한 조치
기타사항