## 갑지
전기 작업계획서
[목 차]
| ① 작업개요 | 열1 | 열2 | 열3
|  | 작성 | 검토 | 승인
② 안전보건교육 및 보호구 지급 계획 등
③ 작업순서 및 안전작업 방법
④ 현장통제 및 안전조치 계획
|  | 0 | 0 | 0
| ⑤ 접근 한계거리 및 출입금지 표지 | 0 | 0 | 0
⑥ 점검·시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항
⑦ 교대 근무 시 근무 인계에 관한 사항
⑧ 전로차단, 작업계획, 전원재투입 등 안전작업방법
첨부 및 기타자료
※ 작업관련도면, 공정표, 기기사양서, 자격, 비상시 조치방법 등
※ 평가 및 관리방법
사업장명
※ 참여근로자 작업 전 작업계획서 내용에 대해 확인하여, 위험성평가 (위험요인 도출, 안전대책, 작업방법 및 순서, 보호구, 방호장치 등 포함) 등 충분한 협의, 참여 및 동의 하는바 업무수행 중 안전수칙에 대해 준수 할 것을 서명합니다.
서명:
중대재해 발생가능, 위험 시 작업 중지를 요청 할 수 있습니다.

## 목차 1.2
1. 작업개요
현 장 명
수행기간
발 주 처 |  |  | 담당자
업 체 명 |  |  | 작업책임자
작업범위
작업내용
작업인원
작 업 자 | ( 명) |  | 작업자 대표팀장 (관리감독자)
소속 | 성명 | 비고(자격) | 소속 | 성명 | 비고(자격)
산업안전보건교육규정 참조: 단기간 작업 이란? 2개월 이내 종료되는 일회성 작업 간헐적 작업 이란? 연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 작업 근로자안전보건교육에 관한 특례 :"단기간·간헐적 작업"에 근로자를 사용할 경우 특별교육을 2시간 이상으로 단축하여 실시가능
2. 안전보건교육 및 보호구 지급 계획 등
■ 안전보건교육 계획
교육일자 |  |  | 교육장소
교 육 자 |  |  | 인 원
교육내용 | [5 empty] | "단기간·간헐적 작업" 외 해당되지 않는 상용근로자 는 총 16시간의 특별안전보건교육 실시 작업전 :4H + 채용일로부터 3개월 이내 12H 분할교육 가능
■ 보호구 지급 및 사용 장비
지급보호구 | □절연안전모(ABE) □안전화/안전모 □절연장화 □안전대
□보안경 □절연장갑 □방진마스크 □기타( )
* 보호구 지급대장 관리 및 사용 전 점검하여 이상 시 교체
전원담당자 | □잠금장치, 표지판, 전원차단 및 전류확인 등 전원담당자 지정여부 (담당자: )
사용장비 | 측정장비 |  |  | 사용장비, 보호구, 방호구 등 작업 전 안전점검 실시 후 이상발생 시 조치 후 작업재개 고위험 작업 시 작업중지를 요청 할 수 있고 이에 따라 불이익을 주어서는 아니된다.
활선기구/장비
방호구
기타
기타 | 기타 안전관리에 필요한 사항
근로자 의견청취
산업안전보건법 시행규칙 별표5
단기간, 간헐적 작업 / 일용근로자 (2H)
상용근로자(4H+12H) / 16H

## 목차 3.4.5.6.7
3. 작업순서 및 안전작업 방법(감전, 폭발 등 전기위험요인, 방호구, 보호구 등)
작업명 | 작업순서 및 작업내용 | 위험요소 |  | 안전작업방법 | 비고
4. 현장통제 및 안전조치 계획
5. 접근 한계거리 및 출입금지표지
접근한계거리 |  |  | 출입금지표지(작업알림 입간판)
6. 점검ㆍ시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항
7. 교대 근무 시 근무 인계에 관한 사항

## 목차 8 기타, 첨부
8. 전로차단에 관한 작업계획 및 전원 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전작업방법
작업명 | 작업순서 및 작업내용 | 위험요소 | 안전작업방법 | 참조
전원차단
잔류 전하 방지 확인
작업
전원투입 전 안전점검
전원투입
첨부. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료 등
전기작업관련 도면 |  | 작업계획표(공정표)
기타. 체크포인트
설비 | □전기단선도/결선도 등 도면자료 □ 기기 사양서 □ 공사계획표(정전작업 계획 등)
안전 | □자격 □비상시 조치방법(대응체계)
비고 (특이사항)

## 평가 및 관리방법
기타. 평가 및 관리방법
확인항목 | □전기작업의 개요 □전기작업 근로자의 자격 및 적정인원 여부 □절연보호구 및 방호구, 활선작업용 기구·장치 등의 준비·착용·점검·사용 적정성 □위험성 도출 및 안전대책의 적정성 ＊유해·위험 기계기구의 방호조치 계획 작업절차, 작업범위, 근로자 지정, 역할 및 임무 전격·섬광·아크폭발 등 전기 위험요인 파악 전로차단에 관한 작업계획 및 전원 재투입 절차 □교대 근무 시 인수인계 여부 □작업장소 관계자 외 출입금지 설정 *안전보건표지부착, 구획설정, 출입금지 입간판 설치 등 □비상 시 대응조직체계 □기타 안전관리 업무에 필요한 사항( )
의견 | 공사담당자 (관리감독자) | 적정 □ 부적정 □ | 총괄책임자 (현장소장) | 적정 □ 부적정 □ | 비고 작업계획서 내용 외 추가작업 및 변경 시 작업중지 후 보완실시
| 서명 |  | 서명
※ 참고자료(산업안전보건기준에 관한 규칙) 제318조 전기작업 / 관련 (산업안전보건법 시행규칙) 별표4 작업계획서 내용
① 작업의 목적 및 내용 ② 작업자의 자격 및 적정인원 ③ 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격ㆍ아크 섬광ㆍ아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항 ④ 전로차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령 ⑤ 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구ㆍ장치 등의 준비ㆍ점검ㆍ착용ㆍ사용 등에 관한 사항 ⑥ 점검ㆍ시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항 ⑦ 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항 ⑧ 전기작업 장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항 ⑨ 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가ㆍ관리방법 ⑩ 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료 등

## 교육대지
교육 사진대지
사진내용 | 일자
[공통내용] ○ 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 ○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 ○ 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 ○ 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 ○ 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 ○ 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항 ○ 작업 개시 전 점검에 관한 사항 ○ 정리정돈 및 청소에 관한 사항 ○ 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 ○ 물질안전보건자료에 관한 사항 [개별내용] ○ 전기의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항 ○ 해당 설비의 보수 및 점검에 관한 사항 ○ 정전작업·활선작업 시의 안전작업방법 및 순서에 관한 사항 ○ 절연용 보호구, 절연용 보호구 및 활선작업용 기구 등의 사용에 관한 사항 ○ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
사진내용 | 일자
임의삭제 금지/ 내용 추가만 가능