## 1.산업안전보건법
법규 준수 점검표
현장명
점검자 |  | 점검 부서 | 안전보건실 | 점검일
법 | 법조항 | 점검 항목 |  | 적합/ 부적합 | 비 고
산업안전보건법 | *산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등 | *재해발생원인 등을 기록보존.
*산업재해 발생 개요, 원인 및 보고 시기, 재발방지 계획등을 고용노동부장관에게 보고.
| *법령 요지의 게시 등 | *작업장내 근로자가 쉽게 볼수 있는 장소에 게시.
*법령요지를 게시하고, 안전보건관리규정을 갖추어두어야 한다.
| *안전보건표지의 부착 등 | *안전ㆍ보건표지를 설치하거나 부착.
| *안전보건관리책임자 | *안전보건에 관한 전반적인 업무를 총괄관리함.
| *관리감독자 | *직무와 관련된 안전보건에 관한 업무를 수행 함.
| *안전관리자 등 | *안전에 관한 기술적인 사항에 대한 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언 및 지도하는 업무를 수행함.
| *산업안전보건위원회 | *산업안전보건에 관한 사항을 심의ㆍ의결을 위한 근로자와 사용자가 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회를 설치하여야 함.
| *안전보건관리규정의 작성 등 | *안전보건관리규정을 작성하여 각 사업장에 게시.
| *안전보건관리규정의 작성변경절차 | *변경 시 산업안전보건위원회 심의ㆍ의결. 위원회가 없을 경우는 근로자대표의 동의를 받아야 한다.
| *안전조치 | *위험을 예방하기 위한 필요조치
(4. 산업안전보건기준에 관한 규칙 참고)
| *보건조치 | *건강장해을 예방하기 위한 필요조치
| *작업중지 등 | *산업재해 및 중대재해 발생 시 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전보건상의 조치를 한 후 작업을 다시 시작하야 함.
| *도급사업 시의 안전ㆍ보건 조치 | [도급사업일 경우] *도급업체의 사업주는 그가 사용하는 근로자와 그의 수급인이 사용하는 근로자가 같은 장소에서 작업을 할 때에 생기는 산업재해를 예방하기 위한 조치
| *안전ㆍ보건교육 | *근로자에 대하여 채용할 경우, 작업내용을 변경할 경우, 특별교육 및 정기적으로 안전보건에 관한 교육실시 *정기교육은 매 반기 12시간 교육실시
| *안전보건관리책임자 등에 대한 교육 | *안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자 및 안전보건관리담당자는 고용노동부장관리 실시하는 안전보건에 관란 직무교육을 이수
| * 유해하거나 위험한 기계ㆍ기구 등의 방호조치 등 | *표7에 의한 유해위험 기계ㆍ기구에 대한 방호조치
| *보건조치 - 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치(이하 “보건조치”라 한다)를 하여야 한다 2. 방사선,유해광선,고열,한랭,초음파,소음,진동,이상기압 등에 의한 건강장해 7.폭염, 한파에 장시간 작업함에 따라 발생하는 건강장해 | * 소음, 진동에 대한 개인보호구 지급
* 폭염작업에 따른 물,소금 제공
* 온습도 등 체감온도 기록
| *안전검사 | *유해ㆍ위험기계등의 안전에 관한 성능이 검사기준 적합유무검토 (크레인, 고소작업대 등)
| *물질안전보건자료의 게시·교육 | *근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어두어야 한다.
*msds교육
산업안전보건법 | *작업환경측정 등 | [도급사업일 경우] *연 2회 작업환경측정 실시
| *건강진단 | *배치전후, 1년에 한번 건강검진 실시
*특수건강진단의 주기가 12개월 이상인 유해인자에 대해서는
사업주가 배치전건강진단 등을 받고 12개월이 지나지 않은
근로자에 대햐여 배치전건강진단을 면제할 수 있다.
| *질병자의 근로 금지ㆍ제한 | *질병자에 대한 관리 및 금지
| *자격 등에 의한 취업 제한 | *유해하거나 위험한 작업의 경우 자격ㆍ면허ㆍ경험 또는 기능을 가진 근로자가 작업
소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 | *특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지ㆍ관리 | *소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지ㆍ관리
| *피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리 | *종합정밀점검 및 소방시설작동 기능점검
피난시설, 방화구획, 방화시설의 폐쇄, 훼손 등이 있는지 확인
| *특정소방대상물의 소방안전관리 | *소방안전관리자 임명
| *특정소방대상물의 관계인에 대한 소방안전교육 | *소방안전관리보조자 임명
*소방안전과리자 실무교육 이수
| *소방시설등의 자체점검 등 | *소방시설 등 작동기능점검
*종합정밀점검 실시 보고서 작성 후 제출
| *소방안전관리자 등에 대한 교육 | *소방안전과리자 실무교육 이수
전기사업법 | *자가용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고 | *전기설비에 대한 공사계획서 작성 (엔지니어링)
| *전기사업용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고 | *전기설비에 대한 공사계획서 작성 (엔지니어링)
| *정기검사 | * 각 설비에 따라 2~4년 주기로 정기검사 예정
| *일반용전기설비의 점검 | *1년의 주기로 점검
| *전기설비의 유지 | *기술기준에 적합하도록 유지
| *설비의 이설 등 | *장애의 원인이되는 장래를 제거하기 위하여 필요한 조치나 비용을 부담한다.
| *전기안전관리자의 선임 등 | *전기안전관리자 선임
*안전교육 실시 선입된지 6개월 이내, 선임 경력 5년 미만 1회/3년
| *중대한 사고의 통보ㆍ조사 | *사고발생 시
산업안전기준에 관한 규칙 | *전도의 방지 | *청결유지 및 자재, 부재 등이 넘어지지않도록 조치
| *작업장의 청결 | *청결유지
| *분진의 흩날림 방지 | *분진관련 기계기구 점검 및 보수
| *채광 및 조명 | *명암의 차이가 심하지 않고 눈이 부시지 않은 방법
| *조도 | *정밀작업 : 300럭스 이상, 보통작업 : 150럭스 이상,
그 밖의 작업 : 75럭스 이상
| *작업발판 | *작업자의 작업에 안전하고 적당한 높의 발판을 설치
| *안전난간의 구조 및 설치요건 | *안전난간이 필요한 공간에 구조, 설치요건에 맟춰 설치
| *낙하물에 의한 위험의 방지 | *낙하물방지망, 수직보호망 또는 방호선반의 설치, 출입금지구역설정, 보호구의 착용
| *위험물의 보관 | *각 성질에 따라 보관
| *출입의 금지 등 | *위험성이 있는 장소에 대한 출입금지 표지판 부착
| *통로의 조명 | *안전하게 다닐 수있도록 조명 설치
| *통로의 설치 | *통로의 물건적재 및 장애요소 제거 관리
| *사다리식 통로 등의 구조 | *사업주는 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 견고한 구조로 할 것 2. 심한 손상ㆍ부식 등이 없는 재료를 사용할 것 3. 발판의 간격은 일정하게 할 것 4. 발판과 벽과의 사이는 15센티미터 이상의 간격을 유지할 것 5. 폭은 30센티미터 이상으로 할 것 6. 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 7. 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라가도록 할 것 8. 사다리식 통로의 길이가 10미터 이상인 경우에는 5미터 이내마다 계단참을 설치할 것 9. 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하로 할 것. 다만, 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7미터 이상인 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 조치를 할 것 가. 등받이울이 있어도 근로자 이동에 지장이 없는 경우: 바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것 나. 등받이울이 있으면 근로자가 이동이 곤란한 경우: 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 개인용 추락 방지 시스템을 설치하고 근로자로 하여금 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 전신안전대를 사용하도록 할 것 10. 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등을 사용하여 견고하게 조치할 것
산업안전기준에 관한 규칙 | *계단의 강도 | *매제곱미터당 500킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조를 설치하여야 하며 안전율은 4이상으로 함.
| *계단의 폭 | *비사용, 급유용, 보수용 등의 이동식계단 외 폭이 1미터 이상의 것으로 설치
| *계단참의 높이 | *높이 3미터 이내마다 너비 1.2미터 이사의 계단참 설치
| *천장의 높이 | *계단의 바닥면으로부터 높이 2미터 이내의 공간에 장애물이 없도록 한다.
| *계단의 난간 | *사업주는 높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치
| *보호구의 제한적 사용 | *보호구 사용전 설비나 유해위험요인에 대한 개선
| *보호구의 지급 등 | *각 상황별 적절한 보호구 지급 및 착용하도록 의무화
| *보호구의 관리 | *상시적으로 보호구 점검을 하고 이상 시 교환하여 늘 사용할 수 있는 상태로 유지관리
| *전용 보호구 등 | *공동사용시 위생적으로 질별에 위험우려가 높은 경우 개인지급함.
| *관리감독자의 유해ㆍ위험방지 업무 등 | *관리감독자는 별표2에 따라 안전관리 업무를 하며, 점검 또한 진행 중
| *사용의 제한 | *안전인증기준에 적합하지 않은 기계기구와 보호구를 사용하지 않는다.
| *작업지휘자의 지정 | *각 공정의 위험작업 시 작업지휘자를 배치하도록 의무화
| *추락방지 | *추락이나 넘어질 만한 장소에 발끝막이판과 안전난간 및 미끄럼방지 패드 부착 * 사업주는 제1항 및 제2항에도 불구하고 작업발판 및 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자로 하여금 3개 이상의 버팀대를 가지고 지면으로부터 안정적으로 세울 수 있는 구조를 갖춘 이동식 사다리를 사용하여 작업을 하게 할 수 있다. 이 경우 사업주는 근로자가 다음 각 호의 사항을 준수하도록 조치해야 한다. 1. 평탄하고 견고하며 미끄럽지 않은 바닥에 이동식 사다리를 설치할 것 2. 이동식 사다리의 넘어짐을 방지하기 위해 다음 각 목의 어느 하나 이상에 해당하는 조치를 할 것 가. 이동식 사다리를 견고한 시설물에 연결하여 고정할 것 나. 아웃트리거(outrigger, 전도방지용 지지대)를 설치하거나 아웃트리거가 붙어있는 이동식 사다리를 설치할 것 다. 이동식 사다리를 다른 근로자가 지지하여 넘어지지 않도록 할 것 3. 이동식 사다리의 제조사가 정하여 표시한 이동식 사다리의 최대사용하중을 초과하지 않는 범위 내에서만 사용할 것 4. 이동식 사다리를 설치한 바닥면에서 높이 3.5미터 이하의 장소에서만 작업할 것 5. 이동식 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에 올라서서 작업하지 않을 것. 다만, 높이 1미터 이하의 사다리는 제외한다. 6. 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착용할 것 7. 이동식 사다리 사용 전 변형 및 이상 유무 등을 점검하여 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 것
| *개구부 등의 방호 장치 | *개구부가 발생 할 경우 임시 안전팬서와 작업전 교육을 통해 인지교육
| *안전대의 부착설비 등 | *2미터 이상의 위험이 있는 높이에서는 안전대를 착용하도록 의무화
| *말비계 | *지주부재의 하단에는 미끄럼방지장치를 하고, 근로자가 양측
끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것
지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 하고, 지주부재와
지주부재의 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것
말비계의 높이가 2M를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을
40센티미터 이상으로 할 것
| *이동식비계 | *수직재,수평재,가새재를 견고하게 연결하는 구조로 할 것
비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치하고,
수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의
3분의 1이상이 되도록 할 것
수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이
없도록 견고하게 설치할 것
수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조
벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치할 것
| *휴게시설 | *작업장소와 격리된 장소에 휴게실 설치
| *구급용구 | *각 현장사무실 마다 구급용구를 비치하여 사용하도록 권장
| *탑승의 제한 | *운전자를 제외한 모든 기계기구에는 사람을 태우지 않는다
| *원동기, 회전축 등의 위험방지 | *회전축이나 말림의 위험이 있는 경우 덮개나 울 설치
| *기계의 동력차단장치 | *동력을 차단할 수있는 장치를 설치
| *운전시작 전 조치 | *모든 작업을 하기 전 체크시트를 통한 안전점검
| *고장난 기계의 정비 등 | *고장이 나거나 정상적이지 못한 기계에 대해서는 사용을 금지 하거나 즉각적인 조치
산업안전기준에 관한 규칙 | *정비 등의 작업 시의 운전정지 등 | *모든 공정내 장비는 점검시 전력을 차단하고 운전실과 연계하여 관리
| *방호장치의 해체 금지 | *안전을 목적으로 설치된 방호장치에 대한 관리 철저
| *작업모 등의 착용 | *생산이나 폐수처리, 실험실 요원의 경우 작업복 지급
| *작업도구 등의 목적 외 사용 금지 등 | *작업도구는 적절한 상황에서 사용함
| *볼트, 너트의 풀림 방지 | *볼트 너트를 조이고 표시하여 풀림현상을 눈으로 확인
| *제한속도의 지정 등 | *공장내 차량 및 지게차에 대한 제한속도 준수
| *운전위치 이탈 시의 조치 | *지게차는 운전자가 없을 경우 안전수칙에 따라 조치 후 이동
| *크레인의 수리 등의 작업 | *크레인 작업시 관리감독자 배치
| *전조등 및 후미등 | *전조등 후미등 설치된 지게차 사용
| *헤드가드 | *안전인증을 통과한 지게차 사용
| *백레스트 | *안전인증을 통과한 지게차 사용
| *팔레트 등 | *충분한 강도와 심한 손상 변형 또는 부식이 없는 것
| *고소작업대 설치등의 조치 | *작업대에 정격하중을 표시할 것, 과상승방지장치를 설치할 것
조작반의 스위치는 눈으로 확인할 수 있도록 명칭 및 방향표시
를 유지할 것
바닥과 고소작업대는 가능하면 수평을 유지할 것
고소작업대의 이동 시 작업대를 가장 낮게 내릴 것
이동통로의 요철상태 또는 장애물의 유무를 확인할 것
관계자외 작업구역 출입금지
안전한 작업을 위하여 적정수준의 조도를 유지할 것
작업대는 정격하중을 초과하여 물건을 싣거나 탑승하지 말 것
| *위험물 등이 있는 장소에서 화기 등의 사용금지 | *화기 사용시 작업허가서를 통한 안전진단
| *통풍 등이 충분하지 않은 장소에서의 용접 등 | *용접 시 환기 의무화 (작업내용, 작업일시, 안전점검 및 조치에 관한 사항들을 해당 장소에 서면으로 개시)
화재감시자 배치 (확성기, 휴대용조명기구, 화재 대피용 마스크를 지급)
| *화기사용 금지 | *폭발 위험이 있는 장소에 대한 통제 및 화기엄금
| *소화설비 | *소방시설법에 대한 준수
| *화기사용 장소의 화재 방지 | *흡연구역이나 난로 등 화기를 사용하는 장소에 화재예방을 위한 설비 설치
| *전기 기계, 기구 등의 충전부 방호 | *충전부가 노출되지 않도록 하며 철저히 관리
| *전기 기계, 기구의 접지 | *접지가 필요한 설비에 대한 관리
| *전기 기계, 기구의 적정설치 등 | *각 설비에 대한 환경 및 방호장치 설치
| *누전차단기에 의한 감전방지 | *감전방지용 누전차단기 설치
| *과전류 차단장치 | *과전류차단장치 설치
| *교류아크용접기 등 | *자동전격방지기 설치
| *단로기 등의 개폐 | *근로자에게 해당전로가 무부하임을 확인한 후에 조작하도록 주의 표지판을 설치
| *비상전원 | *정전 시 비상전력이 공급되도록 조치
| *임시로 사용하는 전등 등의 위험 방지 | *이동전선에 접속하여 임시로 사용하는 전등이나 가설의 배선
또는 이동전선에 접속하는 가공매달기식 전등 등을 접촉함으로
인한 감전 및 전구의 파손에 의한 위험을 방지하기 위하여
보호망을 부착하여야 한다
이 때, 전구의 노출된 금속 부분에 근로자가 쉽게 접촉되지 아니하는 구조
| *전기 기계ㆍ기구의 조작 시 등의 안전조치 | *근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 전기 기계ㆍ기구로부터
폭 70센티미터 이상의 작업공간을 확보
| *폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계ㆍ기구의 선정 등 | *가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에서 전기 기계ㆍ
기구를 사용하는 경우에는 적합한 방폭성능을 가진 방폭구조
전기 기계ㆍ기구를 선정하여 사용
| *배선 등의 절연피복 등 | *절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지
전선을 서로 접속하는 경우에는 해당 전선의 절연성능 이상으로
절연될 수 있는 것으로 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를 사용
| *습윤한 장소의 이동전선 등 | *습윤한 장소에서 근로자가 작업 중에나 통행하면서 이동전선
및 이에 부속하는 접속기구에 접촉할 우려가 있는 경우에는
충분한 절연효과가 있는 것을 사용
| *통로바닥에서의 전선 등 사용 금지 | *통로바닥에 전선 또는 이동전선등을 설치하여 사용해서는 아니 된다
| *꽂음접속기의 설치ㆍ사용 시 준수사항 | 1. 서로 다른 전압의 꽂음 접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것
2. 습윤한 장소에 사용되는 꽂음 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것
3. 근로자가 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것
4. 해당 꽂음 접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것
산업안전기준에 관한 규칙 | *이동 및 휴대장비 등의 사용 전기 작업 | 1. 근로자가 착용하거나 취급하고 있는 도전성 공구ㆍ장비 등이 노출 충전부에 닿지 않도록 할 것
2. 근로자가 사다리를 노출 충전부가 있는 곳에서 사용하는 경우에는 도전성 재질의 사다리를 사용하지 않도록 할 것
3. 근로자가 젖은 손으로 전기기계ㆍ기구의 플러그를 꽂거나 제거하지 않도록 할 것
4. 근로자가 전기회로를 개방, 변환 또는 투입하는 경우에는 전기 차단용으로 특별히 설계된 스위치, 차단기 등을 사용하도록 할 것
5. 차단기 등의 과전류 차단장치에 의하여 자동 차단된 후에는 전기회로 또는 전기기계ㆍ기구가 안전하다는 것이 증명되기 전까지는 과전류 차단장치를 재투입하지 않도록 할 것
| *전기작업자의 제한 | *감전위험이 있는 전기기계ㆍ기구 또는 전로의 설치ㆍ해체ㆍ 정비ㆍ점검
등의 작업을 하는 경우에는「유해ㆍ위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」
제3조에 따른 자격ㆍ면허ㆍ경험 또는 기능을 갖춘 사람이 작업을 수행
| *정전전로에서의 전기작업 | *근로자가 노출된 충전부 또는 그 부근에서 작업함으로써
감전될 우려가 있는 경우에는 작업에 들어가기 전에 해당 전로를 차단
| *정전전로 인근에서의 전기작업 | *전기위험에 노출될 수 있는 정전전로 또는 그 인근에서
작업하거나 정전된 전기기기 등과 접촉할 우려가 있는 경우에
작업 전에 제319조제2항제3호의 조치를 확인하여야 한다
| *충전전로에서의 전기작업 | 1. 충전전로를 정전시키는 경우에는 제319조에 따른 조치를 할 것
2. 충전전로를 방호, 차폐하거나 절연 등의 조치를 하는 경우에는 근로자의 신체가 전로와 직접 접촉하거나 도전재료, 공구 또는 기기를 통하여 간접 접촉되지 않도록 할 것
3. 충전전로를 취급하는 근로자에게 그 작업에 적합한 절연용 보호구를 착용시킬 것
4. 충전전로에 근접한 장소에서 전기작업을 하는 경우에는 해당 전압에 적합한 절연용 방호구를 설치할 것. 다만, 저압인 경우에는 해당 전기작업자가 절연용 보호구를 착용하되, 충전전로에 접촉할 우려가 없는 경우에는 절연용 방호구를 설치하지 아니할 수 있다.
5. 고압 및 특별고압의 전로에서 전기작업을 하는 근로자에게 활선작업용 기구 및 장치를 사용하도록 할 것
6. 근로자가 절연용 방호구의 설치ㆍ해체작업을 하는 경우에는 절연용 보호구를 착용하거나 활선작업용 기구 및 장치를 사용하도록 할 것
7. 유자격자가 아닌 근로자가 충전전로 인근의 높은 곳에서 작업할 때에 근로자의 몸 또는 긴 도전성 물체가 방호되지 않은 충전전로에서 대지전압이 50킬로볼트 이하인 경우에는 300센티미터 이내로, 대지전압이 50킬로볼트를 넘는 경우에는 10킬로볼트당 10센티미터씩 더한 거리 이내로 각각 접근할 수 없도록 할 것
8. 유자격자가 충전전로 인근에서 작업하는 경우에는 다음 각 목의 경우를 제외하고는 노출 충전부에 별표1에 제시된 접근한계거리 이내로 접근하거나 절연 손잡이가 없는 도전체에 접근할 수 없도록 할 것
9. 절연이 되지 않은 충전부나 그 인근에 근로자가 접근하는 것을 막거나 제한할 필요가 있는 경우에는 울타리를 설치하고 근로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 하여야 한다.
| *절연용 보호구 등의 사용 | *사용목적에 적합한 종별ㆍ재질 및 치수의 절연용 보호구를 사용
| *명칭 등의 게시 | *작업자가 보기 쉬운 위치에 MSDS 및 각종 게시물 배치
| *청소 | *실내작업장, 식당, 휴게실은 화학물질로 인한 오염을 방지 및 청소
| *출입금지 | *유해물질을 취급하는 실내장업장이난 저장소에 대한 관리
| *흡연 등의 금지 | *모든 작업장은 금연구역
| *감염병 예방 조치 등 | 근로자의 혈액매개 감염병, 공기매개 감염병, 곤충 및 동물매개 감염병(이하 “감염병”이라 한다)을 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.
1. 감염병 예방을 위한 계획의 수립
| *감염병 예방 조치 등 | 2. 보호구 지급, 예방접종 등 감염병 예방을 위한 조치
3. 감염병 발생 시 원인 조사와 대책 수립
4. 감염병 발생 근로자에 대한 적절한 처치
| *유해요인 조사 방법 등 | *면담, 설문조사, 인간공학적 측면을 고려한 조사, 근로자의견청취 등
| *작업환경 개선 | *작업환경 개선을 위한 조치
환경법 | 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 엄격한 기준 | 가. 야외 절단 시, 고철 등의 절단작업은 가급적 옥내에서 실시할 것
나. 야외절단시 인근 주위에 간이칸막이 등을 설치하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것
다. 야외절단시 이동식 집진시설을 설치하여 작업할 것. 다만, 이동식 집진시설의 설치가 불가능한 경우에는 진공식 청소차량 등으로 작업현장에 대한 청소작업을 지속적으로 실시할 것.
라. 풍속이 평균초속 8M 이상인 경우에는 작업을 중지할 것.
마. 가 내지 라와 동등하거나 그 이상의 효과를 가지는 시설의 설치 또는 조치를 하는 경우에는 가 내지 라 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.
건물 철거공사와 공사장 터파기 등 토사운반 과정에서 비산먼지를 발생
공사장 토사 운반차량이 바퀴를 세척하지 않고 도로에 토사 유출 및 비산먼지를 발생시면 고발
| 폐기물의 투기 금지 | ①누구든지 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장이나 공원ㆍ도로 등 시설의 관리자가 폐기물의 수집을 위하여 마련한 장소나 설비 외의 장소에 폐기물을 버려서는 아니 된다.
②누구든지 이 법에 따라 허가 또는 승인을 받거나 신고한 폐기물처리시설이 아닌 곳에서 폐기물을 매립하거나 소각하여서는 아니 된다. 다만, 제14조제1항 단서에 따른 지역에서 해당 특별자치도, 시ㆍ군ㆍ구의 조례로 정하는 바에 따라 소각하는 경우에는 그러하지 아니하다.
③특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 토지나 건물의 소유자ㆍ점유자 또는 관리자가 제7조제2항에 따라 청결을 유지하지 아니하면 해당 지방자치단체의 조례에 따라 필요한 조치를 명할 수 있다.
| 폐기물의 처리 기준 등 | 누구든지 폐기물을 처리하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준과 방법을 따라야 한다. 다만, 제13조의2의 용도 또는 방법에 따라 재활용을 하기 쉬운 상태로 만든 폐기물(이하 “중간가공 폐기물”이라 한다)에 대하여는 완화된 처리기준과 방법을 대통령령으로 따로 정할 수 있다.
| 사업장폐기물의 처리 | ①사업장폐기물배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 제4조나 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치ㆍ운영하는 자, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자 또는 「해양환경관리법」 제70조제1항제1호에 따라 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리하여야 한다.
②사업장폐기물을 제25조에 따른 폐기물처리업자에게 위탁하여 처리하려는 사업장폐기물배출자는 제24조에 따라 환경부장관이 고시하는 폐기물 처리 가격의 최저액보다 낮은 가격으로 폐기물 처리를 위탁하여서는 아니 된다.
③ 환경부령으로 정하는 사업장폐기물을 배출, 수집ㆍ운반, 재활용 또는 처분하는 자는 그 폐기물을 배출, 수집ㆍ운반, 재활용 또는 처분할 때마다 폐기물의 인계ㆍ인수에 관한 내용을 환경부령으로 정하는 바에 따라 제45조제2항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다.
④ 환경부장관은 제3항에 따라 입력된 폐기물 인계ㆍ인수 내용을 해당 폐기물을 배출하는 자, 수집ㆍ운반하는 자, 재활용하는 자 또는 처분하는 자가 확인ㆍ출력할 수 있도록 하여야 하며, 그 폐기물을 배출하는 자, 수집ㆍ운반하는 자, 재활용하는 자 또는 처분하는 자를 관할하는 시장ㆍ군수ㆍ구청장 또는 시ㆍ도지사가 그 폐기물의 배출, 수집ㆍ운반, 재활용 및 처분 과정을 검색ㆍ확인할 수 있도록 하여야 한다.
⑤환경부령으로 정하는 둘 이상의 사업장폐기물배출자는 각각의 사업장에서 발생하는 폐기물을 환경부령으로 정하는 바에 따라 공동으로 수집, 운반, 재활용 또는 처분할 수 있다. 이 경우 사업장폐기물배출자는 공동 운영기구를 설치하고 그 중 1명을 공동 운영기구의 대표자로 선정하여야 하며, 폐기물처리시설을 공동으로 설치ㆍ운영할 수 있다.
| 사업장폐기물의 처리 | [도급사업일 경우] 소음진동관리법 시행규칙 제20조 1항의 4호, (공사장의 부지경계선으로부터 300미터 이내에 주택, 운동, 휴양시설 등이 없는 지역) 외의 공사장 내에서 5일 이상 굴착기, 발전기를 사용하는 때에는 법 제21호 제2항에 따른 생활소음 지농의 규제기준에 따라 소음을 규제하며, 별지 제10호의 서식의 특정공사 사전신고서를 특별자치시장 또는 시장,군수,구청장에게 착공 전까지 제출하여야 한다.
중대재해처벌법 | 사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무 | ① 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실 질적으로 지배ㆍ운영ㆍ관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전ㆍ보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다. 1. 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치 2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치 3. 중앙행정기관ㆍ지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치 4. 안전ㆍ보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 ② 제1항제1호ㆍ제4호의 조치에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.
| 도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무 | 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 제4조의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배ㆍ운영ㆍ관 리하는 책임이 있는 경우에 한정한다.
| 중대산업재해 사업주와 경영책임자등의 처벌 | ① 제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호가목의 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 징역과 벌금 을 병과할 수 있다. ② 제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호나목 또는 다목의 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자 등은 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. ③ 제1항 또는 제2항의 죄로 형을 선고받고 그 형이 확정된 후 5년 이내에 다시 제1항 또는 제2항의 죄를 저지른 자 는 각 항에서 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.
| 중대산업재해의 양벌규정 | 법인 또는 기관의 경영책임자등이 그 법인 또는 기관의 업무에 관하여 제6조에 해당 하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 기관에 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 기관이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니 한 경우에는 그러하지 아니하다.
| 안전보건교육의 수강 | ① 중대산업재해가 발생한 법인 또는 기관의 경영책임자등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전보건교육을 이수하여야 한다. ② 제1항의 안전보건교육을 정당한 사유 없이 이행하지 아니한 경우에는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다. ③ 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관이 부과ㆍ징수한다.
| 중대시민재해 사업주와 경영책임자등의 처벌 | ① 제9조를 위반하여 제2조제3호가목의 중대시민재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 징역과 벌금을 병과할 수 있다. ② 제9조를 위반하여 제2조제3호나목 또는 다목의 중대시민재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 7년 이 하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
| 손해배상의 책임 | ① 사업주 또는 경영책임자등이 고의 또는 중대한 과실로 이 법에서 정한 의무를 위반하여 중 대재해를 발생하게 한 경우 해당 사업주, 법인 또는 기관이 중대재해로 손해를 입은 사람에 대하여 그 손해액의 5배 를 넘지 아니하는 범위에서 배상책임을 진다. 다만, 법인 또는 기관이 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게 을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 법원은 제1항의 배상액을 정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. 고의 또는 중대한 과실의 정도 2. 이 법에서 정한 의무위반행위의 종류 및 내용 3. 이 법에서 정한 의무위반행위로 인하여 발생한 피해의 규모 4. 이 법에서 정한 의무위반행위로 인하여 사업주나 법인 또는 기관이 취득한 경제적 이익 5. 이 법에서 정한 의무위반행위의 기간ㆍ횟수 등 6. 사업주나 법인 또는 기관의 재산상태 7. 사업주나 법인 또는 기관의 피해구제 및 재발방지 노력의 정도
건설폐기물 재사용촉진에 관한 법률 | 배출자 등의 의무 | [도급사업일 경우] 발생한 폐기물(폐콘크리트, 폐벽돌, 폐목재, 폐금속류, 건설폐토석)이 5통 이상일 경우, 태울 수 있는 폐기물과 태울 수 없는 폐기물로 분류하고 분류체계에 따라 건설폐기물을 종류별로 세분화 하여야 한다. 시행령 제9조에 따라 배출, 수집, 운반, 보관하여야 하며, 폐기물관리법 제17조 및 제18조에 따라 특별자치시장, 시장, 군수, 구청장에게 신고하고, 처리하여야 한다. [하도급사업일 경우] 발생한 폐기물을 도급사와 협의하여 지정된 장소에 종류별로 세분화하여 배출하여야 한다.
건설폐기물 재사용촉진에 관한 법률 | 건설폐기물 처리용역의 위탁 수탁계약 등 | [도급사업일 경우] 배출자는 해당 건설공사 현장에서 발생하는 건설폐기물을 스스로 처리하거나 건설폐기물 처리업자 등에 위탁하여 처리하여야 한다. 이때, 건설폐기물 처리업허가증 사본, 법 제42조의 방치폐기물 처리이행보증 조치를 확인할 수 있는 서류 사본, 별지 제9호의 2서식에 따른 용역이행능력평가액확인서 또는 수탁처리능력확인서를 제출받아야 한다. 배출자는 제출받은 자료를 검토하여 수탁자가 해당 폐기물을 수집 운반 및 처리할 능력이 있는지를 확인한 후 계약을 체결하여야 한다.
| 배출자의 신고 등 | [도급사업일 경우] 배출자는 해당 건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량을 조사하여 그 결과를 토대로 폐기물 처리계획서를 작성하여 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경할 때에도 또한 같다. 이때, 처리계획서에는 1.해당건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량, 2. 해당 건설폐기물의 분리배출 계획, 3.해당건설현장에서의 재활용 계획, 4.그밖에 환경부령으로 정하는 사항 등이 포함되어야 한다. 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항에 따른 신고 또는 변경신고를 받은 날부터 10일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다.
총 평

## 7.
배출자 등의 의무 | [도급사업일 경우] 발생한 폐기물(폐콘크리트, 폐벽돌, 폐목재, 폐금속류, 건설폐토석)이 5통 이상일 경우, 태울 수 있는 폐기물과 태울 수 없는 폐기물로 분류하고 분류체계에 따라 건설폐기물을 종류별로 세분화 하여야 한다. 시행령 제9조에 따라 배출, 수집, 운반, 보관하여야 하며, 폐기물관리법 제17조 및 제18조에 따라 특별자치시장, 시장, 군수, 구청장에게 신고하고, 처리하여야 한다. [하도급사업일 경우] 발생한 폐기물을 도급사와 협의하여 지정된 장소에 종류별로 세분화하여 배출하여야 한다.
건설폐기물 처리용역의 위탁 수탁계약 등 | [도급사업일 경우] 배출자는 해당 건설공사 현장에서 발생하는 건설폐기물을 스스로 처리하거나 건설폐기물 처리업자 등에 위탁하여 처리하여야 한다. 이때, 건설폐기물 처리업허가증 사본, 법 제42조의 방치폐기물 처리이행보증 조치를 확인할 수 있는 서류 사본, 별지 제9호의 2서식에 따른 용역이행능력평가액확인서 또는 수탁처리능력확인서를 제출받아야 한다. 배출자는 제출받은 자료를 검토하여 수탁자가 해당 폐기물을 수집 운반 및 처리할 능력이 있는지를 확인한 후 계약을 체결하여야 한다.
배출자의 신고 등 | [도급사업일 경우] 배출자는 해당 건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량을 조사하여 그 결과를 토대로 폐기물 처리계획서를 작성하여 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경할 때에도 또한 같다. 이때, 처리계획서에는 1.해당건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량, 2. 해당 건설폐기물의 분리배출 계획, 3.해당건설현장에서의 재활용 계획, 4.그밖에 환경부령으로 정하는 사항 등이 포함되어야 한다. 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항에 따른 신고 또는 변경신고를 받은 날부터 10일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다. 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다.